## Sheet1
spectro set at 670-830 |  | spectro | spectro masked cal | 4color
| 15 | 2677 | 2677 | 2677 | 0 | 0
| 14 | 2534 | 2549 | 2563 | 29 | 14
| 13 | 2400 | 2413 | 2435 | 35 | 22
| 12 | 2260 | 2273 | 2299 | 39 | 26
| 11 | 2110 | 2122 | 2154 | 44 | 32
| 10 | 1951 | 1960 | 2004 | 53 | 44
with error min |  | spectro | spectro masked cal | 4color
| 15 | 2667 | 2667 | 2677 | 10 | 10
| 14 | 2476 | 2534 | 2563 | 87 | 29
| 13 | 2369 | 2403 | 2435 | 66 | 32
| 12 | 2231 | 2265 | 2299 | 68 | 34
| 11 | 2088 | 2114 | 2154 | 66 | 40
| 10 | 1928 | 1951 | 2004 | 76 | 53
| T(spectro) | T(4color) | Difference
| 3500 | 3459.5 | -40.5

## spatial calibration
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
bx | -4 | -5 | -5 | -1 | -4 | -4 | 1.6432
by | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0.83666
cx | -4 | -5 | -3 | -3 | -5 | -4 | 1
cy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.44721
dx | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.3038
dy | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0.83666