## Sheet1
spectro set at 670-830 |  | spectro | spectro masked cal | 4color
| 15 |  |  |  | 0 | 0
| 14 |  |  |  | 0 | 0
| 13 |  |  |  | 0 | 0
| 12 |  |  |  | 0 | 0
| 11 |  |  |  | 0 | 0
| 10 |  |  |  | 0 | 0
with error min |  | spectro | spectro masked cal | 4color
| 15 |  |  |  | 0 | 0
| 14 |  |  |  | 0 | 0
| 13 |  |  |  | 0 | 0
| 12 |  |  |  | 0 | 0
| 11 |  |  |  | 0 | 0
| 10 |  |  |  | 0 | 0
| T(spectro) | T(4color) | Difference
| 3500 | 3459.5 | -40.5

## spatial calibration
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
bx | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | 0.54772
by | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | 0.83666
cx | -13 | -13 | -14 | -14 | -12 | -13 | 0.83666
cy | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0.44721
dx | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | 0.70711
dy | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0.54772